产品名称：纤维细度分析仪 产品型号：ZRX-28454 纤维细度分析仪 型号：ZRX-28454 一、ZRX-28454产品介绍： 纤维细度分析仪是新型人机交互式纤维直径测量分析仪。该仪器通过高分辨率的工业摄 象机将光学显微镜与计算机相连，依靠专业的分析软件完成纤维直径和截面积的测试等 工作，可用于测量羊毛、兔毛等动物纤维直径测量及各种天然、人造混合纤维的含量测定。 二、ZRX-28454适用标准： 1、符合FZ/T30003测试标准； 2、直径测量符合国家标准GB/T 10685-1989羊毛纤维直径试验方法—投影显微镜法的规定；3、含量测量符合国家标准GB/T 116988-1997特种动物纤维与羊毛混合物含量的测定； 4、棉麻含量测量符合纺织行业标准FZ/T30003-2000棉麻混纺产品定量分析方法显微投影法； 5、符合商检标准SN/T0756-1999进出口麻/棉混纺产品定量分析方法显微投影法； 6、截面测量符合AATCC 20A-1995纤维定量分析的规定。 三、ZRX-28454产品特点： 1、系统采用计算机数字图像处理技术，由计算机、摄像机、显微镜、打印机及检测软件组成。提供纤维直径自动测量功能和热线帮助功能。 2、用于观测各类动物纤维、化学纤维、异型纤维、中空纤维的横截面形态并测量截面面积； 3、测试异型纤维的异型度； 4、通过对混纺产品中单根纤维横形态分析和面积测量，可以得到各种混纺产品的纤维含量； 5、采用专业的分析软件，数据及报表以EXCEL输出，并提供标准报表。 6、操作人员可不在暗室内工作，减少疲劳并具有演示性。 7、提高效率，比传统的检测速度大为提高。 8、检测的记录可以打印出来，提高了严谨性，并对有争议的试样可打印出图像以备查询； 9、对深色纤维在不剥色的情况下可提高检测效果 10、并有英文软件和截面软件及棉麻软件。 四、ZRX-28454技术指标： 1、测量范围：2~200чm 2、精度：0.1чm。 3、测量方式：自动测量；手动测量；多点测量；单点测量 4、电源电压：AC220V±10% 5、测量倍率：4倍，10倍、20倍40倍（ ×500） 五、标准配置： 1、专用数码显微镜 1台 3、纤维细度分析软件 1套 4、含光盘、说明书、加密锁 1套 5、纤维切片器 1台 6、.计算机（联想 ） 1台 选配 7、打印机 1台 选配