机械秒表使用方法注意事项保养

使用方法

机械秒表的一般使用方法如下：

(1) 使用秒表前，先检查发条的松紧程度，若发条已经松弛，应旋动秒表上端的按钮，上紧发条，但不宜过紧。

(2) 测量时按下按钮，指针开始运动；再按按钮，指针停止运动；再按一次按钮，指针便会回到零点位置。

使用秒表时应注意轻拿轻放，尽量避免振动与摇晃。当指针不指零时，应记下零读数，计时完毕后，再对读数进行修正。

误差产生使用机械秒表测量所产生的误差可分为两种情况：

(1) 短时间的测量(几十秒内)，其误差主要是按表和读数的误差；

(2) 长时间的测量(1min以上)，其误差主要是秒表走动快慢与标准时间之差。对不同的秒表，这种误差有所不同。因此，在进行长时间测量前，应先用标准钟对使用的秒表进行校准

注意事项保养

1、使用秒表前先检查发条，若松弛，上紧发条，发条不宜太紧，一般旋扭十三四次即可，不要过紧以免损坏发条。

2、使用过程要轻拿轻放不要震动与摇晃，特别注意防止摔碰停表。

3、按表时不要用力过猛，以防损坏机件

4、回表后，如秒表不指零，应记下其数值(零点读数)，实验后从测量值中将其减去。

5、不用时，应将秒表开动，放松发条，把表放置于阴凉、干燥，能防震、防锈和防磁的地方，最好将表放在的盒中。