# 解析电导率测定仪工作原理优缺点

​中文在线电导率仪是新代全中文微机型档仪表，具有全中文显示、中文菜单式操作、全智能、多功能、测量性能、环境适应性强等点。二次表配上常数为1.0或10的电可测量般液体的电导率;配上0.1或0.01的电，能准确测量纯水或纯水的电导率，别适用于电厂锅炉给水和蒸汽冷凝水等纯水电导率的在线连续监测

工作原理

电导率是以数字表示溶液传导电流的能力。水的电导率与其所含无机酸、碱、盐的量有定的关系，当它们的浓度较低时，电导率随着浓度的增大而增加，因此，该指标常用于推测水中离子的总浓度或含盐量。

水质硬度单位换算：

硬度单位 ppm 德硬度 法硬度 英硬度

1ppm = 1.000ppm 0.0560 0.1 0.0702

1德硬度= 17.847ppm 1 1.7847 1.2521

1法硬度= 10.000ppm 0.5603 1 0.7015

1英硬度= 14.286ppm 0.7987 1.4285 1

电导率与水的硬度：

水溶液的电导率直接和溶解固体量浓度成正比，而且固体量浓度越，电导率越大。电导率和溶解固体量浓度的关系近似表示为:1.4μS/cm=1ppm或2μS/cm=1ppm(每百单位CaCO3)。利用电导率仪或总固体溶解量计可以间接得到水的总硬度值，如前述，为了近似换算方便，1μs/cm电导率 = 0.5ppm硬度

但是需要注意：

1.以电导率间接测算水的硬度，其理论误差约20-30ppm

2.溶液的电导率大小决定分子的运动，温度影响分子的运动，为了测量结果，测试温度般定为20℃或25℃

3.采用试剂检测可以获取准确的水的硬度值。

软水与硬水：

水分为软水、硬水，凡不含或含有少量钙、镁离子的水称为软水，反之称为硬水。水的硬度成份，如果是由碳酸氢钠或碳酸氢镁引起的，系暂时性硬水(煮沸暂时性硬水，分解的碳酸氢钠，生成的不溶性碳酸盐而沉淀，水由硬水变成软水);如果是由含有钙、镁的硫酸盐或氯化物引起的，系永久性硬水。依照水的总硬度值大致划分，总硬度0-30ppm称为软水，总硬度60ppm以上称为硬水，品质的饮用水不过25ppm，品质的软水总硬度在10ppm以下。在天然水中，远离城市未受污染的雨水、雪水属于软水;泉水、溪水、江河水、水库水，多属于暂时性硬水，部分地下水属于硬度水。

关于水质硬度换算常见单位的换算有 :

1mmol/L(1/2Ca2 、 1/2Mg2 )=50 ppm( 以 CaC03计 )

1mmol/L(1/2Ca2 、 1/2Mg2 )=2.92grain/gallon(格令 / 加仑 )

lgrain/gallon( 格令 / 加仑 ) =17.lppm( 以 CaC03计)

1m3=264gallon (US)( 美加仑 )=22O ganon(UK)(英加伦 )

优缺点

笔形电导率仪，般制成单量程，测量范围狭，为用简便仪器。笔形还有制成TDS计，用于测量饮用水质量，盐度计测量汤(溶液)盐度等。

便携式和实验室电导率仪测量范围较广，为常用仪器，不同点是便携式采用直流供电，可携带到现场。实验室电导率仪测量范围广、功能多、测量精度。

工业用电导率仪的点是要求稳定性好、工作可靠，有定的测量精度、环境适应能力强、抗干扰能力强，具有模拟量输出、数字通讯、上下限报警和控制功能等